- 科研生产外协项目技术、服务及其他商务要求

特别注意：采购文件标注“★”号或“实质性要求”的为重要条款（含重要的商务和技术条款），文件对这些重要条款的任何负偏离、不响应都将导致其响应文件作无效处理。

一、科研外协技术内容、技术要求与外协周期★

- 1.外协内容：

完成14支大灵敏面平响应XRD探测器响应能区范围，配套21个平响应滤片的整体平响应曲线非平整度非平整度和14个中性衰减片衰减系数的标定测试，负责提供专业的测试技术人员，申请同步辐射X光校准平台使用权限，提供配套的测试仪器、测试工装及辅料，并提供测试报告。

- 2.测试内容：

(1)探测器标定：提供同步辐射光源XRD探测器绝对灵敏度的标定数据；

(2)平响应滤片标定：；提供同步辐射光源平响应滤片标定数据和平响应滤片与XRD探测器整体配合的平响应曲线数据；

(3)中性衰减滤片标定测试：直径测量，衰减系数测试标定。

(4)测试设备要求：

同步辐射X光校准平台：能区范围覆盖100eV-5500eV；

配套的测试仪器、测试工装及辅料。

- 2.交付内容及验收要求

| ## 序号 | ## 交付内容 | ## 验收要求 | ## 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 测试大纲 | ## 合同签订后10天内完成测试大纲评审会签，提供纸质版及电子版材料。 | ## 评审验收。 |
| ## 2 | ## 测试报告 | ## 提供纸质版及电子版材料。 | ## 评审验收。 |
| ## 3 | ## 详细测试记录 | ## 提供纸质版及电子版材料。 | ## 评审验收。 |

二、付款方式★

合同签订后10个工作日内支付合同金额的50%；验收完成后10个工作日内支付合同金额的50%；每次付款前，供应商需开具响应金额的增值税专用发票。

三、质保期限★

无。

四、交付★

交付地点：待定（合同签订时确认）。

交付周期：合同签订后20日内完成交付。

说明：1.本章科研生产外协项目技术、服务及其他商务要求中所有条款均为本次科研生产外协项目的实质性要求（另有说明条款除外），供应商应全部满足。

2.本章中如涉及“甲方、用户、需方、我所”均泛指采购人，“乙方、供方、承研方”均泛指供应商。

3.本科研生产外协文件如涉及到配置或材料的商标、品牌、生产厂家、产地等，仅起说明作用，其目的在于清楚明确地说明科研生产外协项目的技术标准和要求。供应商响应时可选择本章推荐的，也可选择相当于或优于推荐商标、品牌、生产厂家、产地、型号的配置或材料。

4.供应商请勿在其响应文件中提供涉密资料，由此带来的后果自负。